| Pengertian | Leukosit adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh |
| --- | --- |
| Tujuan | Menghitung jumlah leukosit dalam darah |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Pipet pasteur Kamar hitung improved neubauer dengan kaca penutup Mikroskop lensa objektif 10 x Counter tally Reagen / bahan : Larutan turk Darah kapiler / darah vena EDTA Cara kerja : Hisap darah yang akan diperiksa dengan pipet pasteur sampai 0,5 Hapus kelebihan darah pada bagian luar dengan tisu kemudian isap larutan turk sampai angka 101 Kocok dengan membolak balik pipet sampai tercampur sempurna Masukkan kedalam kamar hitung dengan terlebih dahulu membuang sebanyak 3 tetes Hitung dengan mempergunakan lensa objektif 10 x Hasil yang didapat x 50 Nilai yang didapat : 5000 – 10.000/mm³ darah |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap IGD |