| Pengertian | Pemeriksaan Malaria merupakan pemeriksaan untuk melihat adanya 4 (empat) jenis Plasmodium dalam darah |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengetahui ada tidaknya parasit Malaria dalam darah |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : - Kaca Objek - Rak pewarnaan - Stopwatch Reagen : - Methanol - Giemsa Cara Kerja : Sediakan objek glass bersih bebas dari debu dan lemak Teteskan 1 tetes darah (homogen) pada 1/3 bagian objek glass Deg glass dipegang diatas darah dengan membentuk sudut 30º-45º,setelah darah menyebar ke kiri dan ke kanan sisi dek glass segera didorong ujungnya membentuk parabola,biarkan kering dan beri kode. Letakkan diatas rak, kemudian fiksasi dengan methano selama 5 menit kemudian bubuhi dengan larutan giemsa (1 bagian giemsa + 4 bagian buffer ph 7,2) selama 15 menit. Buang zat warna,cuci dengan air kran, keringkan sediaan, siap dibaca dibawah mikroskop dengan pembesaran 100 X |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |