| Pengertian | Pemeriksaan untuk mendeteksi adanya obat/metabolit Met Amphetamin dalam urin. |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mendeteksi obat/metabolit Met Amphetamin dalam urin. |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Teteskan urin dengan pipet ± 0,2 ml ke dalam lubang sampel Baca hasil setelah 3 – 8 menit Jangan membaca hasil setelah 8 menit Hasil Positif : hanya 1 garis tampak pada control (C) region, tidak ada warna pada test (T) line Negatif : ada 2 warna garis terlihat yaitu pada control region (C) dan test region (T) |
| Lampiran | Prosedur pemeriksaan laboratorium bidang imunologi |
| Unit terkait | Instalasi Laboratorium Klinik |