| Pengertian | Pewarnaan Gram merupakan teknik pewarnaan untuk melihat jenis bakteri yang ada dalam spesimen |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk memebedakan bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | PEMERIKSAAN DIFTERI Ambil swab nasofaring dengan lidi kapas steril Buat hapusan pada gelas objek biarkan kering diudara terbuka dan fiksasi diatas api 3X Beri 1 tetes kristal violet (gram A) tunggu 1 menit kemudian cuci dengan air mengalir Beri larutan Lugol (gram B) tunggu 1 menit kemudian buang larutan tersebut Beri larutan Alkohol (pelunturan warna) selama 10-20 detik kemudian dicuci Beri 1 tetes Safranin tunggu 15 detik kemudian cuci dan keringkan |
| Unit terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |