| Pengertian | Protein total terdiri dari Albumin dan Globulin Sebagai analisa terhadap perubahan nutrisi dan kekurangan protein |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk menentukan kadar total protein dalam darah |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Alat Mindray Clinipette 20 ul Clinipette 1000 ul Tabung Reaksi Rak Tabung Persiapan Reagen Reagen terdiri dari : Reagen 1= 4 R2 = 1 Reagen standar Cara kerja ( : 546 F : 8 Pipet ke dalam tb Blanko Standar Sampel Reagen 1 Reagen Standar Sampel 1000 ul - - 1000 ul 20 ul - 1000 ul - 20 ul Kocok, inkubasi 5 menit pada suhu kamar 25⁰ C – 30⁰ C / 37⁰ C Kemudian baca Perhitungan : ( A Sampel X cons standar ( A Standar Nilai Normal ( 6-9 mg/dl |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |