| Pengertian | Merupakan pemeriksaan untuk melihat ketahanan kapiler dengan melakukan pembendungan. |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk menilai ketahanan kapiler dengan pembendungan. |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Cara kerja : Pasang tensi hingga tekanan 100 mmHg, pertahankan selama 10 menit, Lihat ada timbul petheciae antara 5-10 ( nilai normal 5-10) |
| Lampiran | Prosedur pemeriksaan laboratorium bidang hematology |
| Unit terkait | Instalasi Laboratorium Klinik |