| Pengertian | Pemeriksaan sedimen merupakan pemeriksaan unsur-unsur organik dan an organik dalam urine yang tidak larut di dalam urin yang berasal dari darah ,ginjal dan saluran kemih. |
| --- | --- |
| Tujuan | Menemukan adanya unsur-unsur organik dan an organik dalam urine secara mikroskopis |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Kaca objek Mikroskop Centrifuge Kaca penutup Tabung centrifuge Cara Pemeriksaan : Masukkan 10 ml atau 5 ml urine ke dalam tabung centrifuge. Kemudian dicentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Cairann bagian atas dibuang sehingga sedimen tinggal + 0,5 ml. Kemudian tabung dikocok dan diteteskan 1 tetes diatas kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup. Diperiksa dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x untuk melihat cast dan 40 x untuk melihat leukosit ,eritrosit,epitel spermatozoa,jamur,protozoa. Pelaporan menurut JCCLS Sel darah (eritrosit,leukosit)epitel Bakteri dan jamur − : < 4 sel/LPB − : 0 / LPK 1+ : 5-9 sel/LPB ± : Jarang/LPK 2+ : 10-29 sel/LPB 1+ : dijumpai sedikit/LPK 3+ : 30 sel- 1/2 /LPB 2+ : dijumpai banyak/LPK 4+ : > ½ /LPB 3+ : dijumpai penuh/LPK Silinder Protozoa dan kristal − : 0 /LPK − : 0 / LPB 1+ : 1/100/LPK 1+ : 1-4/LPB 2+ : 1-10/LPK 2+ : 5-9/LPB 3+ : 10-100/LPK 3+ : >10/LPB 4+ : > 100/LPK |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap IGD |