| Pengertian | Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit TBC |
| --- | --- |
| Tujuan | Menemukan adanya basil tahan asam dalam dahak penderita |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat dan bahan Mikroskop 7. Pipet tetes Kaca sediaan 8. Pinset Jarum Ose 9. Carbol fuchsin 0,3 % Lampu Spritus 10. HCL 3 % Labu Semprot 11. Methilen Blue 0,3 % Rak / bak pencuci Cara kerja : Buat sediaan dahak dan fiksasi Letakkan sediaan dahak yang telah difiksasi pada rak dengan hapusan dahak menghadap keatas Teteskan larutan carol fuchsin 0,3% pada hapusan dahak sampai menutupi seluruh permukaan sediaan dahak |
| Prosedur | Cara kerja : Panaskan dengan nyala api spriritus sampai keluar asap 3-5 menit Singkirkan api spiritus, diamkan sediaan selama 5 menit Bilas sediaan dengan air mengalir pelan sampai zat warna bebas terbuang Teteskan sediaan asam alkohol (Alkohol 3%) sampai warna merah habis Bilas dengan air mengalir pelan Teteskan larutan metilen blue 0,3% pada sediaan sampai menutupi seluruh permukaan Diamkan 10-20 detik Bilas dengan air mengalir pelan Keringkan sediaan kemudian baca dengan mikroskop lensa okuler 10 X dan objektif 100 X Pembacaan hasil : Nagatif : Tidak ditemukan BTA dalam 100/LP 1 – 9/100 LP : tulis jumlah 1+ : 10 – 99/100 LP 2+ : 1 – 10/1 LP - 3+ : >10/LP |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap IGD |