| Pengertian | Pemeriksaan untuk mendeteksi adanya Triiodothyronin dalam serum. |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk mengetahui ada tidaknya Triiodothyronin dalam serum |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Siapkan carousel : masukan reaction cell, diisi : Calibrator mode 100 µ Control 100 µl Sampel 100 µl, tutupl |
| Lampiran | Prosedur pemeriksaan laboratorium bidang kimia klinik |
| Unit terkait | Instalasi Laboratorium Klinik |