| Pengertian | Trigliserida adalah lemak darah yang di bawa oleh Serum Lipo Protein Sebagai analisa terhadap penurunan curah jantung yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler akibat peningkatan terigliserida dan lippo protein |
| --- | --- |
| Tujuan | Untuk menentukan kadar Trigliserida dalam darah |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat :1.Alat Dialab DTN-410- K 2.Clinipette 10 ul 3.Cliipete 1000 ul 4.Rak tabung 5.Tabung reaksi 6.Waterbath Persiapan reagen : Reagen siap pakai : 6 x 100 ml Reagen standar : 3x 5 ml Panjang gelombang : 546 mm Faktor : 100 Cara kerja : Pipet kedalam tb BLANKO STANDAR SAMPEL Serum Larutan pereaksi - 1000 ul 10 ul 1000 ul 10 ul 1000 ul Campurkan dan inkubasi selama 10 menit pada suhu 370C atau 20 menit pada suhu 20 - 250C kemudian baca Perhitungan : Kont. Trigliseridas = 200 x C ST Nilai Normal : 0 – 150 mg / dl |
| Prosedur |  |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan IGD |