| Pengertian | Trombosit merupakan elemen-elemen dasar dalam darah yang meningkatkan koagulasi |
| --- | --- |
| Tujuan | Menghitung jumlah trombosit dalam darah |
| Kebijakan | Keputusan Direktur Nomor : 189 / 29 / RS – 2014 Tentang Pelayanan Instalasi Laboratorium di RSUD Solok |
| Prosedur | Alat : Pipet pasteur Kamra hitung neubaver dengan kaca penutup Mikroskop dengan lensa objektif 40 x dan okuler 10 x Bahan / Reagen : Larutan Ammonium oxalat 1 % Darah kapiler / vena Cara kerja : Pipet darah dengan eritrosit sampai angka 0,5 bersihkan bagian luar kemudian hisap larutan Ammoniumoxalat 1 % sampai angka 101. Lalu kocok sampai tercampur sempurna lalu buang sebanyak 3 tetes, masukkan ke dalam kamar hitung basah dan baca dibawah mikroskop dengan pembesaran 40 x. Perhitungan : N x 1000 Nilai normal : 150.000 – 400.000 mm³ dara |
| Unit Terkait | Instalasi Rawat Jalan Instalasi Rawat Inap IGD |